1. tétel: Digitális mérleg

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Súly, BMI, testzsír, izomarány, testvíz kijelzés | Igen |  |
| Felhasználói memória min. 10 hely | Igen, kérjük megadni |  |
| Teherbírás min. 150 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Beosztás 100 grammonként | Igen |  |
| Automatikus kikapcsolás | Igen |  |
| Wireless csatlakozási lehetőség | Igen |  |
| Hozzáférés számítógépen és applikáción keresztül | Igen |  |

2. tétel: Magasságmérő állvány

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Fém | Igen |  |
| Falra szerelhető | Igen |  |
| Mérési tartomány | min. 50-200 cm |  |

3. tétel: Csecsemőmérleg

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Digitális csecsemőmérleg | Igen |  |
| Min. 0 - 20 kg | Igen, kérjük megadni |  |

4. tétel: Szemtükör

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| LED megvilágítás | Igen |  |
| Színhőmérséklet min. 4000K | Igen, kérjük megadni. |  |
| Színvisszaadó index min. 95 | Igen, kérjük megadni. |  |
| Blendék száma min. 5 | Igen, kérjük megadni. |  |
| Ütésálló | Igen |  |

5. tétel: Mérőszalag

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Min. 150 cm hosszú | Igen |  |
| Kétoldalas | Igen |  |
| Textil | Igen |  |

6. tétel: Csecsemő hosszúságmérő

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Csecsemők hosszúság mérésére alkalmas merev eszköz | Igen |  |
| Méréshatár min. 90 cm | Igen, kérjük megadni |  |
| Felosztás max. 1 cm | Igen |  |
| Pontosság max. +/- 5 mm | Igen |  |

7. tétel: Audiométer

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Hordozható audiométer | Igen |  |
| Min. 11 lépéses frekvenciatartomány | Igen, kérjük megadni |  |
| LCD kijelző | Igen |  |
| Automata kikapcsolás | Igen |  |
| Intenzitás min. -10dB – 100dB között | Igen, kérjük megadni |  |
| Fejhallgató 1 db | Igen |  |

8. tétel: Szemészeti eszközök

Mennyiség: 1 készlet

Gyártók:

Típusok:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Színlátás vizsgáló könyv (Velhagen-felé magyar nyelvű vagy ezzel műszakilag egyenértékű) | 1 db |  |
| Lang tesztek I. | 1 db |  |
| Lang tesztek II. | 1 db |  |
| Műanyag szemtakaró | 1 db |  |
| Kettesy-tábla, 3 méteres, szám + gyerek kétoszlopos, világítással, kerettel | 1 db |  |
| Lea-ábrák, 3 méteres | 1 db |  |
| Ischihara album min. 38 lapos | 1 db |  |
| Látásvizsgáló tábla, műanyag, 5 méteres, villás + gyerek | 1 db |  |

9. tétel: Automata vérnyomásmérő

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Automata felkaros vérnyomásmérő | Igen |  |
| Szabálytalan szívritmus érzékelés | Igen |  |
| LCD kijelző | Igen |  |
| Megjeleníthető információk Min. vérnyomás, pulzus, idő | Igen, kérjük megadni. |  |
| Memória Min. 100 férőhely | Igen, kérjük megadni. |  |
| Elemmel és hálózati adapterrel is használható | Igen |  |
| Klinikailag validált | Igen |  |

10. tétel: Fonendoszkóp

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Két oldalas kivitel (membrán és tölcsér) | Igen |  |
| Rozsdamentes acél fej | Igen |  |
| Min. 45 mm, max. 50 mm membrán átmérővel | Igen, kérjük megadni |  |
| Min. 35 mm, max. 40 mm tölcsér átmérővel | Igen, kérjük megadni |  |
| Minimum 70cm hosszú csővel | Igen, kérjük megadni |  |
| Csavaros kivitelű cserélhető füloliva | Igen |  |

11. tétel: Kézi doppler, 2 MHz fejjel

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Magzati szívhangvizsgáló hordozható készülék | Igen |  |
| Nagy szilárdságú műanyag ház | Igen |  |
| Színes kijelző | Igen |  |
| Állítható hangerő | Igen |  |
| Vízálló 2 MHz-es vizsgálófej | Igen |  |
| Automatikus kikapcsolás funkció | Igen |  |
| Súlya elemmel együtt | Max. 350 g |  |

12. tétel: Kémcsőállvány

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Műanyag kémcsőállvány | Igen |  |
| Min. 24 db kémcső tárolására alkalmas | Igen, kérjük megadni |  |

13. tétel: Vizeletgyűjtő pohár

Mennyiség: 4 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Min. 100 ml pohár | Igen, kérjük megadni |  |
| Üveg | Igen |  |

14. tétel: Vércukorszintmérő

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Bioszenzoros mérési technológia | Igen |  |
| Mérési tartomány | Min. 1-30 mmol/l |  |
| Mérési idő | Max. 5 mp |  |
| Memória | Min. 500 hely |  |
| Vércukor átlagszámítás | Igen |  |
| Automatikus kikapcsolás | Igen |  |
| Tömeg (elemmel) | Max. 70 g |  |
| Tesztcsík | 1 doboz / 50 db |  |

15. tétel: Leszorító gumi

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Vérvételhez leszorító gumi | Igen |  |
| Kapcsos kivitel | Igen |  |

16. tétel: Kézi műszerek

Mennyiség: 1 készlet

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Szálkacsipesz, 14 cm | 1 db |  |
| Kullancs csipesz | 1 db |  |
| Sebészeti olló, hajlított, 14 cm hegyes/hegyes | 1 db |  |
| Sebészeti olló, egyenes, 16 cm tompa/hegyes | 1 db |  |
| Sebészeti olló, egyenes, 18 cm, tompa/hegyes | 1 db |  |
| Sebészeti olló, egyenes, 20 cm, tompa/tompa | 1 db |  |
| Hüvelyfeltáró SIMS (80 x 35) | 3 db |  |
| Hüvelyfeltáró SIMS (70 x 30) | 3 db |  |
| Hüvelyfeltáró SIMS (60 x 25) | 3 db |  |

17. tétel: Lázmérő

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Infravörös lázmérő | Igen |  |
| Mérési tartomány min. 36 – 39 fok | Igen, kérjük megadni |  |
| Mérési idő max. 5 mp | Igen |  |
| LED kijelző | Igen |  |
| Automatikus kikapcsolás | Igen |  |
| Utolsó min. 25 mérés tárolása | Igen |  |

18. tétel: Textíliák

Mennyiség: 1 készlet (12 darab)

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Textil köpeny | 2 db |  |
| Törölköző, min. 50 x 90 cm | 4 db |  |
| Lepedő, min. 150 x 230 cm | 2 db |  |
| Műszertörlő | 4 db |  |

19. tétel: Hűtőtáska

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Kemény műanyag | Igen |  |
| Min. 13 literes | Igen, kérjük megadni |  |
| Hűtőbetétekkel | Igen |  |

20. tétel: Vizsgálóasztal

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Acélcsőből készült vázszerkezet | Igen |  |
| Porszórt felületkezelés | Igen |  |
| Könnyen tisztítható műbőr bevonatú fekvőfelület | Igen |  |
| Fekvőfelület méreteMin. 1900 mm x 600 mm | Igen, kérjük megadni. |  |
| Fekvőfelület magasságaMin. 750 mm | Igen, kérjük megadni. |  |
| Háttámla hosszaMin. 450 mm | Igen, kérjük megadni. |  |
| Állítható háttámlaMin. 0-60° | Igen, kérjük megadni. |  |

21. tétel: Fektetőágy

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Fa vázszerkezet | Igen |  |
| Párnázott, műbőrborítású kétrészes felsőrész | Igen |  |
| Állítható fejtámla Min. 0-60° | Igen, kérjük megadni. |  |
| Mérete: 190x60x45cm ± 5% | Igen, kérjük megadni. |  |

22. tétel: Nőgyógyászati vizsgálóágy

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Erős szerkezet | Igen |  |
| Állítható fej és lábtámasz | Igen |  |
| Mosható kárpit | Igen |  |
| Terhelhetőség min. 130 kg | Igen, kérjük megadni. |  |
| Méret: 180 x 55 x 80 cm +/- 5% | Igen, kérjük megadni. |  |

23. tétel: Forgó vizsgálószék

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Műbőr kárpit | Igen |  |
| Íves háttámla | Igen |  |
| Színterezett acélváz | Igen |  |
| Gázrugós magasságállítás | Igen |  |

24. tétel: Paraván

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| 3 részes paraván | Igen |  |
| Görgős | Igen |  |
| Mosható PVC függöny | Igen |  |

25. tétel: Fejlámpa

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Lámpafej 90°-ban billenthető | Igen |  |
| Világítási idő min. 45 óra | Igen, kérjük megadni. |  |
| Teljesítmény 1W | Igen |  |
| LED-ek száma min. 3 | Igen, kérjük megadni. |  |

26. tétel: Testzsír mérő készülék

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| BMI indexet 4 szintes besorolás mutatja | Igen |  |
| Mérési idő max. 7 mp | Igen, kérjük megadni |  |
| Hordozható, könnyű kivitel | Igen |  |
| Klinikailag validált | Igen |  |

27. tétel: Dohányzás leszokást segítő készülék

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Dohányzás leszokást segítő készülék (SmokerlyzerpiCO vagy ezzel műszakilag egyenértékű) | Igen |  |
| Haemoglobi százalékos meghatározása | Igen |  |
| Kalibrációs készlet | Igen |  |
| 250 db szájcsutora | Igen |  |

28. tétel: BMI mérő

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Min. 150 cm-ig kihúzható mérőszalag | Igen, kérjük megadni |  |
| BMI kalkulátor az előlapon | Igen |  |

29. tétel: Bőrredő mérő

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Műanyag | Igen |  |
| LCD kijelző | Igen |  |
| Testzsír vastagság mérése | Igen |  |
| Alacsony elemfeszültség kijelzés | Igen |  |

30. tétel: Kardiotokográf

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Hordozható, akkumulátoros kivitel | Igen |  |
| Dönthető, min. 5” színes TFT-LCD kijelző | Igen |  |
| Beépített hőnyomtató | Igen |  |
| Hőpapír min. 150 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Nyomtatási sebesség min. 1,2 és 3 cm/min | Igen, kérjük megadni |  |
| UH fej | Igen |  |
| Magzati szívhang jelerősség indikátor | Igen |  |
| Magzati szívhang mérési tartomány min. 50-240 bpm | Igen, kérjük megadni |  |
| TOCO fej | Igen |  |
| TOCO mérési tartomány min. 1-100% | Igen, kérjük megadni |  |
| Számítógépes szoftver | Igen |  |
| Súly max. 4 kg | Igen, kérjük megadni |  |

31. tétel: Emlőönvizsgáló modell

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Min. C kosaras női emlő | Igen |  |
| Oktatási célra | Igen |  |
| 2 emlő különböző fejlettségi stádiumban lévő jó és rossz indulatú daganatot tartalmaz | Igen |  |
| 1 egészséges emlő összehasonlítás céljából | Igen |  |

32. tétel: Anatómiailag élethű csecsemő

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Anatómiailag élethű csecsemő | Igen |  |
| Mozgatható izületek | Igen |  |
| Hossza min. 50 cm | Igen |  |
| Súlya min. 2 kg | Igen |  |

33. tétel: Fogamzásgátlás (demonstrációs táska)

Mennyiség: 1 készlet

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Styropor pénisz | 1 db |  |
| Óvszer | 24 db |  |
| Női óvszer | 5 db |  |
| Fogamzásgátló mintacsomag | 2 db |  |
| Méhen belüli fogamzásgátló eszköz | 1 db |  |
| Méhszájsapka | 1 db |  |
| Pesszárium gél | 1 db |  |
| Applikátor a pesszárium gélhez | 1 db |  |
| Pesszárium | 1 db |  |
| Ciklus naptár | 1 db |  |