Közbeszerzés tárgya: Eszközbeszerzés védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakításához
2. rész: Eszközbeszerzés a védőnői rendelő részére
1. tétel: Digitális mérleg


Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Súly, BMI, testzsír, izomarány, testvíz kijelzés
	Igen
	

	Felhasználói memória min. 10 hely
	Igen, kérjük megadni
	

	Teherbírás min. 150 kg
	Igen, kérjük megadni
	

	Beosztás 100 grammonként
	Igen
	

	Automatikus kikapcsolás
	Igen
	

	Wireless csatlakozási lehetőség
	Igen
	

	Hozzáférés számítógépen és applikáción keresztül
	Igen
	
















2. tétel: Magasságmérő állvány


Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Fém
	Igen
	

	Falra szerelhető
	Igen
	

	Mérési tartomány
	min. 50-200 cm
	


















3. tétel: Csecsemőmérleg


Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Digitális csecsemőmérleg
	Igen
	

	Min. 0 - 20 kg
	Igen, kérjük megadni
	





















4. tétel: Szemtükör


Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 

	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	LED megvilágítás
	Igen
	

	Színhőmérséklet min. 4000K
	Igen, kérjük megadni.
	

	Színvisszaadó index min. 95
	Igen, kérjük megadni.
	

	Blendék száma min. 5
	Igen, kérjük megadni.
	

	Ütésálló
	Igen
	















5. tétel: Mérőszalag 

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Min. 150 cm hosszú
	Igen
	

	Kétoldalas
	Igen
	

	Textil
	Igen
	



















6. tétel: Csecsemő hosszúságmérő 

Mennyiség: 1 db	

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Csecsemők hosszúság mérésére alkalmas merev eszköz
	Igen
	

	Méréshatár min. 90 cm
	Igen, kérjük megadni
	

	Felosztás max. 1 cm
	Igen
	

	Pontosság max. +/- 5 mm
	Igen
	


















7. tétel: Audiométer 

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Hordozható audiométer
	Igen
	

	Min. 11 lépéses frekvenciatartomány
	Igen, kérjük megadni
	

	LCD kijelző 
	Igen
	

	Automata kikapcsolás
	Igen
	

	Intenzitás min. -10dB – 100dB között
	Igen, kérjük megadni
	

	Fejhallgató 1 db
	Igen
	
















8. tétel: Szemészeti eszközök 

Mennyiség: 1 készlet

Gyártók: 

Típusok: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Színlátás vizsgáló könyv (Velhagen-felé magyar nyelvű vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
	1 db
	

	Lang tesztek I.
	1 db
	

	Lang tesztek II.
	1 db
	

	Műanyag szemtakaró
	1 db
	

	Kettesy-tábla, 3 méteres, szám + gyerek kétoszlopos, világítással, kerettel
	1 db
	

	Lea-ábrák, 3 méteres
	1 db
	

	Ischihara album min. 38 lapos
	1 db
	

	Látásvizsgáló tábla, műanyag, 5 méteres, villás + gyerek
	1 db
	













9. tétel: Automata vérnyomásmérő 

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Automata felkaros vérnyomásmérő
	Igen
	

	Szabálytalan szívritmus érzékelés
	Igen
	

	LCD kijelző
	Igen
	

	Megjeleníthető információk Min. vérnyomás, pulzus, idő
	Igen, kérjük megadni.
	

	Memória Min. 100 férőhely
	Igen, kérjük megadni.
	

	Elemmel és hálózati adapterrel is használható
	Igen
	

	Klinikailag validált
	Igen
	














10. tétel: Fonendoszkóp

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 

	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Két oldalas kivitel (membrán és tölcsér)
	Igen
	

	Rozsdamentes acél fej
	Igen
	

	Min. 45 mm, max. 50 mm membrán átmérővel
	Igen, kérjük megadni
	

	Min. 35 mm, max. 40 mm tölcsér átmérővel
	Igen, kérjük megadni
	

	Minimum 70cm hosszú csővel
	Igen, kérjük megadni
	

	Csavaros kivitelű cserélhető füloliva
	Igen
	














11. tétel: Kézi doppler, 2 MHz fejjel


Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Magzati szívhangvizsgáló hordozható készülék
	Igen
	

	Nagy szilárdságú műanyag ház 
	Igen
	

	Színes kijelző
	Igen
	

	Állítható hangerő
	Igen
	

	Vízálló 2 MHz-es vizsgálófej
	Igen
	

	Automatikus kikapcsolás funkció
	Igen
	

	Súlya elemmel együtt
	Max. 350 g
	















12. tétel: Kémcsőállvány 

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 

	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Műanyag kémcsőállvány
	Igen
	

	Min. 24 db kémcső tárolására alkalmas
	Igen, kérjük megadni
	



















13. tétel: Vizeletgyűjtő pohár 

Mennyiség: 4 db

Gyártó: 

Típus: 

	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Min. 100 ml pohár
	Igen, kérjük megadni
	

	Üveg
	Igen
	



















14. tétel: Vércukorszintmérő 

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Bioszenzoros mérési technológia
	Igen
	

	Mérési tartomány
	Min. 1-30 mmol/l
	

	Mérési idő
	Max. 5 mp
	

	Memória
	Min. 500 hely
	

	Vércukor átlagszámítás
	Igen
	

	Automatikus kikapcsolás
	Igen
	

	Tömeg (elemmel)
	Max. 70 g
	

	Tesztcsík
	1 doboz / 50 db
	













15. tétel: Leszorító gumi

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 

	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Vérvételhez leszorító gumi
	Igen
	

	Kapcsos kivitel
	Igen
	



















16. tétel: Kézi műszerek


Mennyiség: 1 készlet

Gyártó: 

Típus: 

	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Szálkacsipesz, 14 cm
	1 db
	

	Kullancs csipesz
	1 db
	

	Sebészeti olló, hajlított, 14 cm hegyes/hegyes
	1 db
	

	Sebészeti olló, egyenes, 16 cm tompa/hegyes
	1 db
	

	Sebészeti olló, egyenes, 18 cm, tompa/hegyes
	1 db
	

	Sebészeti olló, egyenes, 20 cm, tompa/tompa
	1 db
	

	Hüvelyfeltáró SIMS (80 x 35)
	3 db
	

	Hüvelyfeltáró SIMS (70 x 30)
	3 db
	

	Hüvelyfeltáró SIMS (60 x 25)
	3 db
	










17. tétel: Lázmérő

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 

	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Infravörös lázmérő
	Igen
	

	Mérési tartomány min. 36 – 39 fok
	Igen, kérjük megadni
	

	Mérési idő max. 5 mp
	Igen
	

	LED kijelző
	Igen
	

	Automatikus kikapcsolás
	Igen
	

	Utolsó min. 25 mérés tárolása
	Igen
	















18. tétel: Textíliák

Mennyiség: 1 készlet (12 darab)

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Textil köpeny
	2 db
	

	Törölköző, min. 50 x 90 cm
	4 db
	

	Lepedő, min. 150 x 230 cm
	2 db
	

	Műszertörlő
	4 db
	


















19. tétel: Hűtőtáska

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Kemény műanyag
	Igen
	

	Min. 13 literes
	Igen, kérjük megadni
	

	Hűtőbetétekkel
	Igen
	



















20. tétel: Vizsgálóasztal


Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Acélcsőből készült vázszerkezet
	Igen
	

	Porszórt felületkezelés
	Igen
	

	Könnyen tisztítható műbőr bevonatú fekvőfelület
	Igen
	

	Fekvőfelület méreteMin. 1900 mm x 600 mm
	Igen, kérjük megadni.
	

	Fekvőfelület magasságaMin. 750 mm
	Igen, kérjük megadni.
	

	Háttámla hosszaMin. 450 mm
	Igen, kérjük megadni.
	

	Állítható háttámlaMin. 0-60°
	Igen, kérjük megadni.
	















21. tétel: Fektetőágy

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Fa vázszerkezet
	Igen
	

	Párnázott, műbőrborítású kétrészes felsőrész
	Igen
	

	Állítható fejtámla Min. 0-60°
	Igen, kérjük megadni.
	

	Mérete: 190x60x45cm ± 5%
	Igen, kérjük megadni.
	

















22. tétel: Nőgyógyászati vizsgálóágy 

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Erős szerkezet
	Igen
	

	Állítható fej és lábtámasz
	Igen
	

	Mosható kárpit
	Igen
	

	Terhelhetőség min. 130 kg
	Igen, kérjük megadni.
	

	Méret: 180 x 55 x 80 cm +/- 5%
	Igen, kérjük megadni.
	
















23. tétel: Forgó vizsgálószék 

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Műbőr kárpit
	Igen
	

	Íves háttámla
	Igen
	

	Színterezett acélváz
	Igen
	

	Gázrugós magasságállítás
	Igen
	

















24. tétel: Paraván 

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	3 részes paraván
	Igen
	

	Görgős
	Igen
	

	Mosható PVC függöny
	Igen
	



















25. tétel: Fejlámpa 

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Lámpafej 90°-ban billenthető
	Igen
	

	Világítási idő min. 45 óra
	Igen, kérjük megadni.
	

	Teljesítmény 1W
	Igen
	

	LED-ek száma min. 3
	Igen, kérjük megadni.
	
















26. tétel: Testzsír mérő készülék 

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	BMI indexet 4 szintes besorolás mutatja
	Igen
	

	Mérési idő max. 7 mp
	Igen, kérjük megadni
	

	Hordozható, könnyű kivitel
	Igen
	

	Klinikailag validált
	Igen
	

















[bookmark: _GoBack]27. tétel: Dohányzás leszokást segítő készülék 

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Dohányzás leszokást segítő készülék (SmokerlyzerpiCO vagy ezzel műszakilag egyenértékű)
	Igen
	

	Haemoglobi százalékos meghatározása
	Igen
	

	Kalibrációs készlet
	Igen
	

	250 db szájcsutora
	Igen
	

















28. tétel: BMI mérő

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Min. 150 cm-ig kihúzható mérőszalag
	Igen, kérjük megadni
	

	BMI kalkulátor az előlapon
	Igen
	


















29. tétel: Bőrredő mérő

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Műanyag
	Igen
	

	LCD kijelző
	Igen
	

	Testzsír vastagság mérése
	Igen
	

	Alacsony elemfeszültség kijelzés
	Igen
	

















30. tétel: Kardiotokográf

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Hordozható, akkumulátoros kivitel
	Igen
	

	Dönthető, min. 5” színes TFT-LCD kijelző
	Igen
	

	Beépített hőnyomtató
	Igen
	

	Hőpapír min. 150 mm 
	Igen, kérjük megadni
	

	Nyomtatási sebesség min. 1,2 és 3 cm/min
	Igen, kérjük megadni
	

	UH fej
	Igen
	

	Magzati szívhang jelerősség indikátor
	Igen
	

	Magzati szívhang mérési tartomány min. 50-240 bpm
	Igen, kérjük megadni
	

	TOCO fej
	Igen
	

	TOCO mérési tartomány min. 1-100%
	Igen, kérjük megadni
	

	Számítógépes szoftver
	Igen
	

	Súly max. 4 kg
	Igen, kérjük megadni
	






31. tétel: Emlőönvizsgáló modell

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Min. C kosaras női emlő
	Igen
	

	Oktatási célra
	Igen
	

	2 emlő különböző fejlettségi stádiumban lévő jó és rossz indulatú daganatot tartalmaz
	Igen
	

	1 egészséges emlő összehasonlítás céljából
	Igen
	
















32. tétel: Anatómiailag élethű csecsemő

Mennyiség: 1 db

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Anatómiailag élethű csecsemő
	Igen
	

	Mozgatható izületek
	Igen
	

	Hossza min. 50 cm
	Igen
	

	Súlya min. 2 kg
	Igen
	
















33. tétel: Fogamzásgátlás (demonstrációs táska)

Mennyiség: 1 készlet

Gyártó: 

Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Styropor pénisz
	1 db
	

	Óvszer
	24 db
	

	Női óvszer
	5 db
	

	Fogamzásgátló mintacsomag
	2 db
	

	Méhen belüli fogamzásgátló eszköz
	1 db
	

	Méhszájsapka
	1 db
	

	Pesszárium gél
	1 db
	

	Applikátor a pesszárium gélhez
	1 db
	

	Pesszárium
	1 db
	

	Ciklus naptár
	1 db
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